## KOPT1
Cenu aptauja AS OŪS 2024/05_SPS/CA Tehniskais un finanšu piedāvājums
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME Nr.1
Būves nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE SASKAŅAS IELĀ, PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūtītājs : |  | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | 1.Saskaņas iela | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPS1
|  |  | KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1 |  |  | Cenu aptauja AS OŪS 2024/05_SPS/CA Tehniskais un finanšu piedāvājums
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums: |  |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE SASKAŅAS IELĀ, PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  |  | PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | #REF!
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Izpildītājs :
Pasūtītājs : |  | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1.1. | ŪDENSAPGĀDE U1 SASKAŅU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2. | PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 SASKAŅU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3. | SEGUMU ATJAUNOŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi --% | 0
|  | Peļņa--% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## U1_SASKAŅU
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
ŪDENSAPGĀDE U1 SASKAŅU IELĀ
Būves nosaukums: |  | 0
Objekta nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE SASKAŅAS IELĀ, PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  | PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūrītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001 | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Ūdensapgāde U1
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,50 m | m | 166.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 166.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 21.632 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Smilšu apbērums ūdensvada cauruļvadiem, h=15m | m3 | 30.1184 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 166.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvada pievadiem:
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes OD32 tīklu pievadu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,0 m | m | 54.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 54.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 6.8375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Smilšu apbērums ūdensvada cauruļvadiem, h=15m | m3 | 8.205 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 54.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvada montāžas darbi
11 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H÷ 2,50m; caurules montāža un ar to saistītie darbi | m | 166.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2,0m; caurules montāža un ar to saistītie darbi | m | 54.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EM redukcijas dubultuzmava DN110/63 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Sedlu uzlika DN63/32 | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ekspluatācijas ventīlis DN 1" ar ISO uzmavām PE OD 32 caurulei komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un noslēgkapi | kpl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PE gala noslēgs caurulei OD32 | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Signāla stabiņi | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 221.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Udensvada trases nospraušana | m | 221.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=4m, aizsargčaulas stiprības klase 750N | skaits | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## K1_SASKAŅU
LOKĀLĀ TĀME Nr.2
PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 SASKAŅU IELĀ
Būves nosaukums: |  | 0
Objekta nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE SASKAŅAS IELĀ, PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  | PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūtītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001 | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Pašteces kanalizācija K1
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 1,0-1,5 m | m | 40.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 1,5-2,0 m | m | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,0-2,5 m | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,5-3,0 m | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 165.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 24.765 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 52.6669 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 165.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas pievadiem:
9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas OD160 pievadu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 5*; 4*, aizvešanu, atvešanu utt.) H=1,5-2,0m | m | 57.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 57.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 8.3088 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 16.0406 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 57.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
14 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 40.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5- 3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160, H=1,5-2,0m ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadi) | m | 57.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PP skataka ID600 H=1,5-2,0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PP skataka ID600 H=2,0-2,50m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PP skataka ID1000 H=2,5-3,0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pieslēguma OD160 blīvgumija šahtā OD600 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OD160 cauruļvada pieslēguma pārkrituma izveide pie skatakas ID1000
25 | Pieslēguma OD160 blīvgumija šahtā OD1000 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Trejgabals ar uzmavām OD160/160 45° | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līkums 45° ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OD200 cauruļvada pārkritums akā ID1000 | [5 empty] | 0
29 | Pieslēgums OD200 blīvgumija šahtā OD1000 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Krītcaurule ar uzmavu OD200 | m | 0.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Trejgabals ar uzmavām OD200/200 45° | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līkums 45° ar uzmavām caurulei OD200 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Aku vāku apbetonēšana, betons C20/25 | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PP gala noslēgs caurulei OD160 | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Signāla stabiņi | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CCTV inspekcija | m | 222.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 222.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=4m, aizsargčaulas stiprības klase 750N | skaits | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## SEG1
LOKĀLĀ TĀME Nr.3
SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būves nosaukums: |  | 0
Objekta nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE SASKAŅAS IELĀ, PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  | PĀROLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūtītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001 | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
UKT darba zonā
1 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana, utilizācija | m2 | 219.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma atjaunošana | m2 | 219.9
2.1. | Minerālmaisījums 0/32s (0/22) seguma būvniecība, (AADTj, pievestā ≤100), h=8 cm | m2 | 219.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Minerālmaisījums 0/63pn (0/22) seguma būvniecība, (AADTj, smagie ≤100), h=20 cm | m2 | 219.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas, h min=40 cm, tranšejas platumā | m3 | 263.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zāliena seguma noņemšana, utilizācija | m2 | 439.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 439.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3*, h=10 cm | m3 | 43.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja