## KOPT1
Cenu aptauja Nr. AS OŪS 2024/10_SPS/CA 2.pielikums "Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums"
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME Nr.1
Būves nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE AUTOCEĻĀ TĪREĻI - ATKR. IZGĀZTUVE, GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūtītājs : |  | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | Tīreļi - Atkritumu izgāztuve, Grēnes | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPS1
Cenu aptauja Nr. AS OŪS 2024/10_SPS/CA 2.pielikums "Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums"
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1
Objekta nosaukums: |  |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE AUTOCEĻĀ TĪREĻI - ATKR. IZGĀZTUVE, GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  |  | GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Izpildītājs :
Pasūtītājs : |  | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1.1. | ŪDENSAPGĀDE U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2. | PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3. | SEGUMU ATJAUNOŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi --% | 0
|  | Peļņa--% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## U1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Būves nosaukums: |  | ŪDENSAPGĀDE U1
Objekta nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE AUTOCEĻĀ TĪREĻI - ATKR. IZGĀZTUVE, GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  | GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūrītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001 | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Ūdensapgāde Ū1
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; izbūve ar beztranšejas metodi | m | 230 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi (ieskaitot grunts nomaiņu*) | vietas | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana, tai skaitā darba bedres | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ūdensvada atzari: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes OD110 tīklu atzaru montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,50 m | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Smilšu apbērums ūdensvada cauruļvadiem, h=15m | m3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvada montāžas darbi
9 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷ 2,50m; caurules montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā perspektīvie atzari | m | 236.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Virszemes tipa ugunsdzēsības hidrants DN100, PN16 ar C tipa satiksmes drošū izpildījumu ar blīvslēgu, h~ līdz 2,50 m; caurules montāža un ar to saistītie darbi (skat UKT-9) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Atloku adapters DN100 PE caurulei OD110 | gb. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EM PE trejgabals OD110/110 | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Atloku aizbīdnis DN100 komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un noslēgkapi | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | EM PE dubultuzmava DN110 | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | EM līkums 90° PE OD 110 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PE gala noslēgs caurulei OD110 | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 236.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 236.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## K1
LOKĀLĀ TĀME Nr.2
Būves nosaukums: |  | PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1
Objekta nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE AUTOCEĻĀ TĪREĻI - ATKR. IZGĀZTUVE, GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  | GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūrītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001 | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Pašteces kanalizācija K1
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 1,5 m | m | 70.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 1,5-2,0 m | m | 78.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,0-2,5 m | m | 40.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kanalizācijas cauruļvada PE OD200 izbūve ar caurduršanas metodi | m | 37.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Apvalkcaurules PE OD400 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 37.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 188.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 28.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 60.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 188.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas atzari:
10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas OD200 atzaru montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H līdz 1,5m | m | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas OD200 atzaru montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H=1,5-2,0m | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
16 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H līdz 1,5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 70.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 78.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 40.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Caurule SDR17 PE100 OD200 RC PN10; H līdz 2,50m; montāža un ar to saistītie darbi (izbūve ar caurduršanas metodi) | m | 37.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PE OD400 apvalkcaurules montāža un ar to saistītie darbi | m | 37.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PP skataka ID600 H līdz 1,5m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PP skataka ID600 H=1,5-2,0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PP skataka ID600 H=2,0-2,50m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PP skataka ID600 H=2,50-3,0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Aku vāku apbetonēšana, betons C20/25 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PP gala noslēgs caurulei OD200 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | CCTV inspekcija | m | 226.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 226.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## SEG1
LOKĀLĀ TĀME Nr.3
Būves nosaukums: |  | SEGUMU ATJAUNOŠANA
Objekta nosaukums: |  | MAĢISTRĀLĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE AUTOCEĻĀ TĪREĻI - ATKR. IZGĀZTUVE, GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Objekta adrese: |  | GRĒNES, OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ
Izpildītājs :
Pasūrītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums", Vienotais Reģ. Nr. 50003182001 | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
UKT darba zonā
1 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana, utilizācija | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma atjaunošana | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Minerālmaisījums 0/32s (0/22) seguma būvniecība, (AADTj, pievestā ≤100), h=8 cm | m2 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Minerālmaisījums 0/63pn (0/22) seguma būvniecība, (AADTj, smagie ≤100), h=20 cm | m2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas, h min=40 cm, tranšejas platumā | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zāliena seguma noņemšana, utilizācija | m2 | 304.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=15cm) slānī | m2 | 304.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3*, h=15 cm | m3 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja