CENU APTAUJA Nr. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA

KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE

2024/2025. GADA APKURES SEZONAI OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ

NOTEIKUMI

**1.Vispārīgā informācija**

* 1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk- Pasūtītājs) |
| Adrese: | Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 50003182001 |
| Tālruņa numurs: | +371 67963102 |

* 1. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Zanda Ģērmane

Tālruņa numurs: +371 25656363

E-pasta adrese: iepirkumi@ous.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.

* 1. Cenu aptauja organizēta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9.panta pirmās daļas 13.punktu.
	2. Cenu aptaujas mērķis — izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu un noslēgt līgumu par kurināmās šķeldas iegādi 2024/2025.gada apkures sezonai Olainē un Jaunolainē.
	3. Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
	4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai visām daļām.
1. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 1.oktobris plkst. 11:00, nosūtot elektroniski 1.2. punktā norādītai kontaktpersonai.**
2. **Cenu aptaujas priekšmets, līguma nosacījumi, kas ir būtiskā informācija piedāvājuma sagatavošanai:**
	1. Cenu aptaujas priekšmets — kurināmās šķeldas piegāde.
	2. Plānotais apjoms 2024./2025.gada apkures sezonai – 39 995,21 MWh un 22 790 ber.m3.
	3. Cenu aptaujas priekšmets dalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu, vairākām vai visām daļām. Piedāvājumu atlases nosacījumi attiecās uz katru daļu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** |  **Nosaukums** | **Plānotais piegādes apjoms** |
| 1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai | 39 995,21 MWh izejā no katla |
| 2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai | 18 620 ber.m3 |
| 3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai | 4 170,00 ber.m3 |

## Piegādes veicamas saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumos pievienoto Tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Līguma projektu (5.pielikums).

## **Būtiskie līguma nosacījumi:**

## Līgums tiks slēgts katrā daļā saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu ar līguma termiņu uz 12 mēnešiem.

## Katra šķeldas piegāde tiek fiksēta Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim, parakstot preču piegādes pavadzīmi.

## Par katru veikto šķeldas piegādi (visās iepirkumu daļās) saskaņā ar MK 02.11.2022 noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritējiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” tiek iesniegts apliecinājums par šķeldas izcelsmi un tās atbilstību CO2 neitralitātes kritērijiem.

## Šķeldas piegādes cenas veidošanās:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** |  **Nosaukums** | **Skaidrojums** |
| 1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai | Piegādātājam periodā no 16.10.2024 līdz 15.01.2025 jāveic šķeldas piegāde saskaņā ar tā piedāvājumā norādīto kurināmās šķeldas piegādes cenu par 1 saražoto MWh. Perioda beigās Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas par kurināmās šķeldas piegādes cenas indeksāciju nākamajam piegādes periodam. Esošās cenas indeksācija tiek veikta ņemot vēra “Baltpool” biodegvielas biržas datus par koksnes šķeldas cenas svārstībām, pieaugumu vai samazinājumu periodā, kas atbilst periodam, kurā veiktās šķeldas piegādes tiek indeksētas.Šāda šķeldas cenas indeksācija tiek veikta katram nākamajam periodam — 16.01.2025. līdz 15.04.2025.; 16.04.2025. līdz 15.07.2025. un 16.07.2025. līdz 15.10.2025. Līdz brīdim kamēr puses ir vienojušas par jauno kurināmās šķeldas piegādes cenu tiek pielietota pēdējā pušu savstarpēji saskaņotā šķeldas piegādes cena |
| 2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai | Piegādātājam periodā no 16.10.2024. līdz 15.01.2025. jāveic kurināmās šķeldas piegāde saskaņā ar tā piedāvājumā norādīto kurināmās šķeldas piegādes cenu par 1 ber. m3.Perioda beigās Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas par kurināmās šķeldas piegādes cenas indeksāciju nākamajam piegādes periodam. Esošās cenas indeksācija tiek veikta ņemot vēra “Baltpool” biodegvielas biržas datus par koksnes šķeldas cenas svārstībām, pieaugumu vai samazinājumu periodā, kas atbilst periodam, kurā veiktās šķeldas piegādes tiek indeksētas.Šāda šķeldas cenas indeksācija tiek veikta katram nākamajam periodam — 16.01.2025. līdz 15.04.2025.; 16.04.2025. līdz 15.07.2025. un 16.07.2025. līdz 15.10.2025. Līdz brīdim kamēr puses ir vienojušas par jauno kurināmās šķeldas piegādes cenu tiek pielietota pēdējā pušu savstarpēji saskaņotā šķeldas piegādes cena.. |
| 3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai |

## Piegādes apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** |  **Nosaukums** | **Skaidrojums** |
| 1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai | Tiek veikta par iepriekšējā pārskata mēnesī piegādāto šķeldu MWh., pārskata mēneša pēdējā darba dienā sastādot aktu par katla saražoto siltumenerģijas daudzumu MWh, saskaņā ar siltumskaitītāja rādījumiem. Apmaksa tiek veikta 10 darba dienu laika pēc akta sastādīšanas |
| 2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai | Tiek veikta 30 dienu laikā pēc pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža. |
| 3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai | Tiek veikta 30 dienu laikā pēc pavadzīmes abpusējas parakstīšanas |

1. **Izslēgšanas nosacījumi:**
	1. Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;
	2. Pretendentam nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes termiņam būs bankrotēts.
	3. Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
2. **Piedāvājuma saturs:**
	1. Piedāvājums sastāv no:
		1. Piedāvājuma nodrošinājums (Noteikumu 7.punkts);
		2. Atbilstība izvirzītajām pieredzes prasībām (Noteikumu 6.punkts)
		3. Piedāvājums Cenu aptaujā (Noteikumu 8.punkts);
		4. Tehniskais piedāvājums (Noteikumu 9.punkts);
		5. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude (Noteikumu 4.punkts)
	2. Piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu (vai jāiesniedz parakstītā un skenētā veidā) Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājumu iesniedz pilnvarotā persona, piedāvājumam tiek pievienota pilnvara.
3. **Prasības pieredzei (4.pielikums)**
	1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ir veicis vismaz 2 (divu) kurināmās koksnes šķeldas piegādes līgumu izpildes ar šādiem apjomiem attiecīgajā daļā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums** | **Apjoms** |
| 1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai | ne mazāku kā 35 000 MWh / 65 000 ber.m3 katrā līgumā |
| 2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai | Ne mazāku kā 18 000 ber.m3 katrā līgumā |
| 3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai | Ne mazāku kā 4 000 ber.m3 katrā līgumā |

* 1. Pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumu 4.pielikumu un pievieno dokumentus, kas nepārprotami apliecina pieredzes aprakstā norādīto pieredzi (piemēram un ne tikai, līgums, pieņemšanas-nodošanas akts, atsauksmes).
1. **Piedāvājuma nodrošinājums**
	1. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz Cenu aptaujas piedāvājuma nodrošinājumu, kurš ir spēkā ne mazāk kā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Piedāvājuma nodrošinājums attiecas uz daļu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums. Ja piedāvājumu iesniedz par vairākām daļām, piedāvājuma nodrošinājums tiek summēts.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums** | **Nodrošinājuma summa, EUR** |
| 1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai | 5 000 EUR |
| 2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai | 2 000 EUR |
| 3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai | 1 000 EUR |

Ja Piedāvājuma nodrošinājums būs derīgs īsāku termiņu, tad piedāvājums tiks noraidīts.

* 1. Piedāvājuma nodrošinājums var būt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtais nodrošinājums.
	2. Pretendents var aizstāt Cenu aptaujas noteikumu 7.1.punktā norādīto piedāvājuma nodrošinājumu ar noteiktās naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā.

Piedāvājuma nodrošinājumu iespējams ieskaitīt kādā no konta numuriem:

* AS “Citadele banka”, konta numurs: LV15PARX0015699680001;
* AS “Swedbank”, konta numurs:LV46HABA0551031320295

Maksājuma mērķī jānorāda: Piedāvājuma nodrošinājums Cenu aptaujai ID Nr.AS OŪS 2024/16\_SPS/CA 1.vai 2. vai 3.daļa (norāda tikai attiecīgās daļas Nr. vai visus Nr., ja piedāvājumu iesniedz par visām daļām).

Veicot piedāvājuma nodrošinājuma noteiktās naudas summas iemaksu šī punkta kārtībā, piedāvājumam ir jāpievieno maksājuma uzdevums.

* 1. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbildīs Cenu aptaujas noteikumos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.
1. **Piedāvājuma aizpildīšanas kārtība (1.pielikums):**
	1. Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto formu.
	2. Piedāvājuma cenā attiecīgajā daļā jānorāda cena *euro*, neieskaitot PVN, ar 2 (diviem) cipariem aiz komata.
	3. Piedāvājuma cenā attiecīgajā daļā tiek iekļauti visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi – nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, administrācijas, transporta izmaksas u.c. saistītās izmaksas.
2. **Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība (2.pielikums):**
	1. Tehniskais piedāvājums attiecas uz visām cenu aptaujas daļām un tas ir jāiesniedz saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto formu.
	2. Tehnisko piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu (vai jāiesniedz parakstītā un skenētā veidā) Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāpievieno pilnvara.
	3. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.
3. **Piedāvājuma vērtēšana:**
	1. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.
	2. Komisija Pretendenta piedāvājumu attiecīgajā daļā noraida, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem gadījumiem:
		1. Piedāvājums neatbilst kādai Cenu aptaujas noteikumos noteiktajai prasībai;
		2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;
		3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Pretendenta piedāvājuma vērtēšanai;
		4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai groza.
	3. Uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un iesniegtā informācija atbilst visām Cenu aptaujā norādītajām prasībām attiecīgajā daļā:
		1. Atbilstība piedāvājuma noformējuma prasībām;
		2. Atbilstība piedāvājuma nodrošinājuma prasībām (Noteikumu 7.punkts)
		3. Atbilstība izvirzītajām prasībām attiecībā uz Pretendenta pieredzi (Noteikumu 6.punkts);
		4. Atbilstība izvirzītām prasībām Piedāvājumam (Noteikumu 8.punkts);
		5. Atbilstība izvirzītām prasībām Tehniskajam piedāvājumam (Noteikumu 9.punkts);
		6. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude (Noteikumu 4.punkts) tiek veikta tikai tam Pretendentam, kuram tiek piešķirtas iespējamā Līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā daļā.
	4. Piedāvājumi attiecīgajā daļā, kuri neatbilst kādai Cenu aptaujas dokumentos noteiktajai prasībai tiek noraidīti.
	5. Nenoraidītie piedāvājumi tiks savstarpēji salīdzināti, lai noteiktu cenu aptaujas uzvarētāju attiecīgajā daļā.
	6. **Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā kopējā cena par piedāvājumu attiecīgajā daļā.**
	7. Par Cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā.
4. **Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi (Noteikumu 5.pielikums):**
	1. Ar Cenu aptaujas uzvarētāju attiecīgajā daļā tiks noslēgts līgums, kura projekts pievienots Noteikumu 5.pielikumā.
	2. Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar līguma nosacījumiem un Cenu aptaujas noteikumiem.
	3. Piedāvājuma iesniegšana uzskatāma par piekrišanu līguma projekta noteikumiem.

**Pielikumi:**

1.pielikums — Piedāvājums cenu aptaujā

2.pielikums — Tehniskais piedāvājums

3.pielikums — Tehniskā specifikācija

4.pielikums — Pretendenta pieredze

5.pielikums — Līguma projekts

1.pielikums

**PIEDĀVĀJUMS** **cenu aptaujā**

KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE

2024/2025. GADA APKURES SEZONAI OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ

Nr. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA

2024.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Cenu aptaujā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, kurināmās šķeldas 2024/2025.gada apkures sezonai Olainē un Jaunolainē saistošo informāciju, izprotam un piekrītam visiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami.

Piedāvājumu iesniedzam par šādu Cenu aptaujas daļu:

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai |
|[ ]  2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai |
|[ ]  3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai |

1. Mēs, piedāvājam veikt kurināmās šķeldas piegādi 2024/2025.gada apkures, iekļaujot visus izdevumus par piegādēm, par šādu cenu, EUR, bez PVN:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** |  **Nosaukums** | **Plānotais kopējais apjoms, ber.m3** | **Plānotais kopējais apjoms, MWh** | **Cena par 1 ber.m3** **EUR bez PVN**  | **Cena par 1 MWh** **EUR bez PVN** | **Kopā EUR**  |
| 1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai |  | 39 995,21 |  |  |  |
| 2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai | 18 620.00 |  |  |  |  |
| 3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai | 4 170,00 |  |  |  |  |

1. Mēs apliecinām, ka:
	1. Par katru veikto piegādi, saskaņā ar MK 02.11.2022 noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritējiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” izvirzītajām prasībām, tiks iesniegta informācijas par šķeldas izcelsmi un tās atbilstību CO2 neitralitātes kritērijiem.
	2. finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas par piegādi nepieciešamās izmaksas, bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un atbilstoša piegādes nodrošināšana, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kā arī ietverti paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
	3. Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts;
	4. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Cenu aptaujā;
	5. visi pievienotie dokumenti veido Cenu aptaujas piedāvājumu;
	6. piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas un tulkojumi atbilst to oriģināliem;
	7. visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
	8. piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja Tehniskajām prasībām;
	9. nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Cenu aptaujā un pildīt Pasūtītāja izvirzītās prasības.

Līguma slēgšanas gadījumā Līguma izpildes kontaktpersona tiek noteikta:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersona: |  |
|  | *(vārds, uzvārds, amats)* |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |

*[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

2.pielikums

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE

2024/2025. GADA APKURES SEZONAI OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ

Nr. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai |
|[ ]  2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai |
|[ ]  3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai |

Piedāvājam veikt kurināmās šķeldas piegādi 2024/2025.gada apkures sezonai atzīmētajā daļā, ar šādiem šķeldas kvalitātes raksturlielumiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Šķeldas kvalitātes raksturlielumi** | **Pārdevēja piedāvājums** |
| 1. | Kurināmās īpašības (% saturs) |  |
| 2. | Relatīvais mitrums  |  |
| 3. | Šķeldas frakcijas izmēri |  |
| 4. | Zaru šķeldas īpatsvars apjomā (%) |  |
| 5. | Pelnu (LVS EN ISO 17225-1:2014 poz. A 5,0) saturs kurināmajā |  |

*[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

3.pielikums

**TEHNISKĀS PRASĪBAS**

KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE

2024/2025. GADA APKURES SEZONAI OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ

Nr. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA

1. Kurināmās šķeldas piegādes nosacījumi

 Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, ir jāņem vērā, ka kurināmās šķeldas piegāde ir veicama, izmantojot specializētu autotransportu, ar kuru iespējams nodrošināt piegādātās šķeldas izkraušanu, neizmantojot papildus tehniku. Minimālais vienas piegādes apjoms 60 m3.

 Piedāvājumā norādītajā šķeldas cenā ir iekļaujami visas, ar šķeldas izejmateriālu iegādi, šķeldas sagatavošanu, uzkrāšanu, iekraušanu, izkraušanu un transportēšanu līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai saistītās izmaksas, ieskaitot nodokļu un nodevu maksājumus.

 Katras kurināmās šķeldas kravas, tās pieņemšanas laikā, tiks uzmērītas piedaloties Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvjiem. Preču piegādes pavadzīmē tiek uzrādīts faktiski piegādātais šķeldas apjoms ber. m3. Ja piegādātās šķeldas kravas apskates laikā tiek konstatēts, ka piegādātā šķelda neatbilst cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas noteiktām kvalitātes prasībām, Pasūtītājs var, norādot uz piegādātās šķeldas trūkumiem, atteikties pieņemt kravu. Par neatbilstošu atzītā šķeldas krava 24 stundu laikā tiek aizstāta ar citu, Tehniskām specifikācijām atbilstošu.

 Pretendentiem, plānojot piegādes izmaksas, jāņem vērā, ka šķeldas piegāde ir veicama saskaņā ar sekojošu piegādes grafiku trijām atsevišķām katlumājām, plānojot piegādes apjomus vienādās daļās, sadalījumā par katra konkrētā mēneša darba dienām.

 Attiecībā uz katru piegādi, saskaņā ar MK 02.11.2022 noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstību minētajiem kritērijiem”, tiek iesniegts apliecinājums par šķeldas izcelsmi un tās atbilstību CO2 neitralitātes kritērijiem.

Šķeldas piegāde Olaines pilsētas katlumājai **39 995,21 MWh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gada mēnesis  | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Piegādes apjomi\* MWh | 2658.62 | 4811.13 | 5975.81 | 7116.09 | 5146.51 | 4524.54 | 3317.18 | 1536.64 | 1268.33 | 1213.45 | 1182.97 | 1243.94 |

Šķeldas piegāde Jaunolaines katlumājai, **18 620 ber. m3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gada mēnesis  | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Piegādes apjomi\* ber. m3 | 1620 | 2220 | 2430 | 2750 | 2320 | 2200 | 1400 | 840 | 670 | 720 | 700 | 750 |

Šķeldas piegāde Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai **4 170 ber.m3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gada mēnesis  | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Piegādes apjomi\* ber. m3 | 350 | 820 | 800 | 830 | 650 | 650 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

\*Pasūtītājs patur tiesības precizēt katra konkrētā mēneša plānoto piegādes apjomu, to samazinot, vai palielinot līdz 20%. Pasūtītāja veikto piegādes apjomu precizējuma rezultātā plānotās gada piegādes apjoma izmaiņas nepārsniedz 30%.

1. **Kurināmās šķeldas kvalitātes prasības**

Tehniskās prasības attiecas un ir piemērojamas katram kurināmās šķeldas piegādes apjomam. Pretendents nodrošina kurināmās šķeldas piegādi saskaņā ar sekojošam kurināmās šķeldas kvalitātes prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Piegādājamās preces nosaukums** | **Piegādes apjomu noteikšana, izmēri, raksturlielumi** | **Kvalitātes prasības** |
| Visu sugu koksnes šķelda | Piegādātās šķeldas daudzuma (ber m3) noteikšana, veicot piegādāto kravu uzmērīšanu pirms izkraušanas no transporta līdzekļa un/vai piegādātās šķeldas kravas svēršana. Minimālie un maksimālie frakcijas izmēri:* biezums no 5 līdz 10 mm;
* platums no 20 līdz 35 mm;
* garums no 30 līdz 45 mm.

Pieļaujamās atkāpes no frakcijas izmēriem:* Biezums, mazāks par 5 mm, ne vairāk, kā 15 % no paņemtā šķeldas parauga masas;
* garums no 40 līdz 100 mm, ne vairāk, kā 10 % no paņemtās šķeldas parauga masas.

 Šķeldas relatīvais mitrums: * no 35 līdz 55 %
 | Bez akmens, dzelzs gabalu, dēļu, zemes un sniega gabalu, skuju un zaru piejaukuma. Zaru šķeldas īpatsvars piegādes apjomā - un ne vairāk kā 30%.Šķelda nedrīkst būt ar sadalīšanās pazīmēm. Šķelda nedrīkst būt no svaigi cirstas koksnes.Kurināmās īpašības (% saturs): 1. šķelda ne mazāk kā 80%; 2. drupināta miza līdz 15%; 3. zāģskaidas līdz 3%Pelnu (LVS EN ISO 17225-1:2014 poz. A 5,0) saturs kurināmajā līdz 4%.  |

1. **Kurināmās šķeldas pārbaude līguma izpildes laikā**

Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt piegādātās kurināmās šķeldas atbilstības kvalitātes prasībām pārbaudi.

4.pielikums

**PRETENDENTA PIEREDZE**

KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE

2024/2025. GADA APKURES SEZONAI OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ

Nr. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  1.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai |
|[ ]  2.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada Jaunolaines katlumājai |
|[ ]  3.daļa | Kurināmās šķeldas piegāde Olaines novada, Stūnīšu ciema Gaismu katlumājai |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa Nr.) | Piegāžu veikšanas periods | Apraksts |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pielikumā: Pieredzi apliecinošu dokumenti

*[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

5.pielikums

**LĪGUMA PROJEKTS *(1.daļai)***

*Par kurināmās šķeldas piegādi 2024./2025.gada apkures sezonai Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8 MW šķeldas katlumājai*

|  |  |
| --- | --- |
| Olainē | *Datums ir elektroniskās parakstīšanas datums* |

**AS “Olaines ūdens un siltums”,** vienotais reģistrācijas Nr.50003182001, valdes priekšsēdētaja Mārča Mazura un valdes locekļa Viestura Liepas personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk — Pasūtītājs), no vienas puses

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, valdes priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk — Piegādātājs), no otras puses,

pamatojoties uz Cenu aptaujas “Kurināmās šķeldas piegāde 2024./2025.gada apkures sezonai Olainē un Jaunolainē”, iepirkuma identifikācijas NR. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA (turpmāk — Cenu aptauja), rezultātiem, kas veikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9.panta pirmās daļas 16.punktu, izsakot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk — Līgums):

1. Līguma priekšmets
	1. Piegādātājs apņemas piegādāta Pasūtītājam 39 995,21 MWh kurināmās škeldas Pasūtītāja objektam: **Olaines pilsētas 2,7 MW moduļa tipa un 8MW šķeldas katlumājai Jelgavas iela 4, Olainē.**
	2. **Kurināmās šķeldas cena periodā no 16.10.2024 līdz 15.01.2025 par 1 MWh ir \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_)** bez PVN. Atlikušajos piegādes periodos – no 16.01.2025 līdz 15.04.2025, no 16.04.2025 līdz 15.07.2025 un no 16.07.2025 līdz 15.10.2025 - Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas par kurinānās šķeldas piegādes cenas indeksāciju katram nākamajam piegādes periodam. Esošās cenas indeksācijas tiek veikta ņemot vērā “Baltpool” biodegvielas biržas datus par koksnes šķeldas cenas svārstībām, pieaugumu vai samazinājumu periodā, kas atbilst periodam, kurā veiktās šķeldas piegādes tiek indeksētas.
	3. Kurināmās šķeldas tehniskā specifikācija pievienota Līguma pielikumā.
	4. Plānotie kurināmās koksnes šķeldas piegādājamie apjomi un piegāžu sadalījums pa mēnešiem ir norādīti šķeldas piegādes grafikā, kas pievienots Līguma pielikumā.
	5. Piegādes veicamas vienādās daļās katra konkrētā mēneša darba dienās. Šķeldas piegāde brīvdienās un ārpus darba laika ir pieļaujama pēc atsevišķa saskaņojuma par Pasūtītāja pārstāvi.
	6. Šķeldas izkraušanu nodrošina Piegādātājs tieši Pasūtītāja šķeldas uzglabāšanas noliktavā, ievērojot Pasūtītāja personāla norādījumus. Šķeldas izkraušanas vietā Piegādātājam jānodrošina ceļu satiksmes noteikumu, uzmanīgas rīcības ar mantu, ugunsdrošības, darba aizsardzības un drošības tehniskas ievērošana, kā arī jānodrošina, ka darbību rezultātā laukumi un pievadceļi netiek bojāti vai piegružoti.
	7. Līguma 1.2.punktā norādītā šķeldas cena tiek piemērota Piegādāta piegādātajai šķeldai, kas atbilst Līguma pielikumā uzrādītajām šķeldas kvalitātes prasībām. Šķeldas cenā ir iekļauta šķeldas izejmateriālu iegāde, šķeldas sagatavošana, uzkrāšana, iekraušana, izkraušana un transportēšana līdz Līgumā norādītājai piegādes vietai, ieskaitot nodokļu un nodevu maksājumus, kas saistīti ar šo darbību veikšanu, bet izņemot PVN.
	8. Ņemot vērā, saražotā siltumenerģijas izlietošana (piegāde) ir atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu šī līguma ietvaros plānotā kurināmās šķeldas apjoma. Pasūtītājam ir tiesības precizēt katra konkrētā mēneša plānoto piegādes apjomu to samazinot vai palielinot par 20%. Šajā gadījumā cena tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1.2.punktā noteikto kārtību.
2. Piegādātāja tiesības un atbildība
	1. Piegādātājam ir tiesības saņemt samaksu par iepriekšējā pārskata mēnesī piegādāto šķeldu MWh, Līgumā noteiktā apjomā un termiņos, kā arī lauzt līgumu par to rakstiski informējot Pasūtītāju 1 mēnesi iepriekš.
	2. Piegādātāja pienākums ir 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu, kurā kā nodrošinājuma summas saņēmējs norādīts Pasūtītājs un ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība beznosacījumu apdrošināšanas polises formā vai bankas beznosacījumu galvojuma formā, par summu kas nav mazākā par 10 % no kopējās Līguma summas, bez PVN, un kura darbības termiņš nav mazāks par 12 mēnešiem. Ja noteiktā termiņā Piegādātājs neiesniedz piedāvājuma nodrošinājumu tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nepilda Līguma saistības un Līgums tiek lauzts.
	3. Piegādātājs ir atbildīgs:
		1. par šķeldas piegādes grafika īstenošanu un šķeldas atbilstību kvalitātes prasībām ievērošanu. Ja Pasūtītājam, nekvalitatīvas šķeldas piegādes gadījumā (to skaitā arī šķeldas piemaisījumu dēļ) ir radušies zaudējumi un bojājumi katlumājā, Piegādātājs sedz radušos izdevumus.
		2. par piegādātās kurināmās šķeldas izcelsmi;
		3. par Līgumasaistību izpildi, saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
	4. Ja pelnu saturā jonizējošais starojums pārsniedz normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo limitu, tad šo pelnu kravu izved un utilizē Pārdevējs uz sava rēķina nākamo 24 (divdesmit četru) stundu laikā kopš fakta konstatēšanas un paziņošanas Pārdevējam brīža
	5. par Līgumā noteikto kurināmā piegādes saistību neizpildi, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % no Pasūtītāja pieprasītā un Piegādātāja nepiegādātās kurinās šķeldas vērtības (cenas), par katru nokavēto piegādes termiņa dienu, bet nepārsniedzot 10% no Līguma summas.
	6. Par Piegādātāja ierosinātu Līguma laušanu vai atkārtotu Līguma saistību nepildīšanu, kā rezultātā Līgums tiek lauzts, Piegādātājs Izmaksā Pasūtītājam Līguma sodu 35 000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši *euro* un 00 centi).
3. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
	1. Ja Piegādātājs sistemātiski neievēro kurināmās koksnes šķeldas piegādes termiņus, apjomus, vai arī šķelda ir neatbilstošas kvalitātes, Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu, par to rakstveidā informējot Piegādātāju divas nedēļas iepriekš.
	2. Pasūtītājam ir tiesības:
		1. precizēt kurināmās šķeldas piegādes grafiku, attiecīgi līdz 20% palielinot, vai samazinot piegādes apjomu, informējot Piegādātāju 7 (septiņas) dienas iepriekš;
		2. Apmaksāt tikai tās šķeldas piegādes, kas izmantotas siltumenerģijas ražošanai katrā konkrētā norēķinu periodā atbilstoši katlā saražotās siltumenerģijas uzskaites ierīces fiksētam apjomam MWh. Norēķinu periods kalendārais mēnesis.
		3. Jebkurā brīdī veikt piegādātās šķeldas laboratorisku pārbaudi.
	3. Ja piegādātā kurināmā kvalitāte neatbilst Līgumā norādītajām kvalitātes prasībām, norādot uz piegādātā kurināmā trūkumiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja nekvalitatīvā kurināmā kravu 24 h laikā aizstāt ar citu, kvalitātes prasībām atbilstošu kravu;
	4. Līguma 2.5. un 2.6. punktos noteiktā kārtībā aprēķināt un saņemt no Piegādātāja līgumsodu par Līgumā noteiktā kurināmā piegāžu neizpildi, tai skaitā Līguma laušanu.
	5. Pasūtītājam ir pienākums:
		1. nodrošināt kurināmās šķeldas pieņemšanu izkraušanas vietā;
		2. nodrošināt kurināmās šķeldas apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
		3. Nodrošināt siltumenerģijas skaitītāju savlaicīgu verifikāciju.
	6. Par Līguma 4. punktā noteikto maksāšanas termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam soda naudu 0,05 % no parāda summas, par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet nepārsniedzot 10% no Līguma summas.
4. **Norēķinu kārtība**
	1. Piegādātājs, veicot šķeldas piegādi, iesniedz Preču pavadzīmi – rēķinu , kurā norāda piegādāto apjomu, Līguma numuru un pievieno apliecinājumu, kas izdots saskaņā MK 02.11.2022 noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritējiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” noteikto par šķeldas izcelsmi un tās atbilstību CO2 neitralitātes kritērijiem.
	2. Apmaksa par piegādi tiek veikta saskaņā ar faktiski saražoto siltumenerģijas apjomu attiecīgajā mēnesī pēc šādas formulas:

$$m³ cena=\frac{MWh cena x Saražotā siltumenerģija}{m³}$$

* 1. Saražotais siltumenerģijas daudzums tiek noteikts mēneša pēdējā darba dienā plkst. 9:00, nolasot Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāja rādījumu un sastādot aktu, kurš tiek nosūtīts Piegādātājam saskaņošanai un elektroniskai parakstīšanai.
	2. Aktā par kurināmā piegādi tiek norādīts:
		1. norēķinu / atskaites periodā saražotās siltumenerģijas daudzums, norādot sākuma un beigu skaitītāju rādījumus;
		2. norēķinu / atskaites periodā, saskaņā ar pavadzīmēm, atvestā kurināmā daudzumu m3;
		3. viena atvestā m3 cenu, EUR bez PVN;
		4. norēķinu / atskaites periodā fiksētā kurināmā neatbilstības (saskaņā ar šķeldas kvalitātes rādījumiem) un nosakot cenu atsevišķi katrai kravai, piemērojot korekcijas koeficientu 0,9;
		5. neatbilstības tiek fiksētas ar aktu un tehniskiem līdzekļiem (foto, video, atzinums u.c.), kas tiek pievienoti aktam.
		6. iepriekšējā atskaites periodā fiksētā atvestā kurināmā pelnu satura neatbilstība (pelnu saturs pārsniedz 4%) un nosakot cenu, piemērojot, korekcijas koeficientu, kuru nosaka pēc formulas:

korekcijas koeficients=$ (\frac{\left(104-pelnu saturs\right)}{100}$)2

* 1. Aktam tiek pievienoti dokumenti, kuros tiek pamatoti aktā norādītie dati.
	2. Pamatojoties uz aktā par kurināmā piegādi norādītajiem datiem, Piegādātājs izraksta un iesniedz apmaksai rēķinu.
	3. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tas ir derīgs bez paraksta un zīmoga. Rēķini par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: info@ous.lv.
	4. Samaksa tiek veikta 10 dienu laikā un uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
	5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par piegādi, kuru Piegādātājs nav veicos un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes šķeldas piegādi.
	6. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.
1. **Nobeiguma noteikumi**
	1. Pilnvarotās personas par kurināmā piegādes un pieņemšanas organizēšanu:
		1. Pasūtītāja pārstāvis – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		2. Piegādātāja pārstāvis – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. Līdzēji nav atbildīgi pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem, kā dabas stihija, jebkura rakstura kara darbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Tādā gadījumā saistību izpildes termiņi, Līdzējiem vienojoties, tiek pagarināti uz termiņu, kamēr darbojas apstākļi.
	3. Līguma grozījumi un papildinājumi, tai skaitā kurināmās šķeldas cenas izmaiņas, Pusēm vienojoties, tiek noformēti rakstveidā ar elektronisko parakstu un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma nosacījumus.
	5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Līdzējiem tiek risināti LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
	6. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts elektroniski, līguma teksts uz \_\_\_ lapām, pievienots pielikums – Piedāvājums Cenu aptaujā, tehniskā specifikācija.
	7. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā
2. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**LĪGUMA PROJEKTS *(2. un 3.daļai)***

*Par kurināmās šķeldas piegādi 2024./2025.gada apkures sezonai Olaines novada Jaunolaines un/vai Gaismu katlumājai*

|  |  |
| --- | --- |
| Olainē | *Datums ir elektroniskās parakstīšanas datums* |

**AS “Olaines ūdens un siltums”,** vienotais reģistrācijas Nr.50003182001, valdes priekšsēdētaja Mārča Mazura un valdes locekļa Viestura Liepas personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk — Pasūtītājs), no vienas puses

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, valdes priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk — Piegādātājs), no otras puses,

pamatojoties uz Cenu aptaujas “Kurināmās šķeldas piegāde 2024./2025.gada apkures sezonai Olainē un Jaunolainē”, iepirkuma identifikācijas NR. AS OŪS 2024/16\_SPS/CA (turpmāk — Cenu aptauja), rezultātiem, kas veikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9.panta pirmās daļas 16.punktu, izsakot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk — Līgums):

1. Līguma priekšmets
	1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam **\_\_\_\_\_\_ ber. m3** kurināmās šķeldas Pasūtītāja objektiem:
* Katlumājai Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads;
* Gaismu katlumājai Stūnīši,, Olaines pagasts, Olaines novads
	1. Kurināmās šķeldas cena **periodā no 16.10.2024 līdz 15.01.2025** par **1 ber.m3 bez PVN, ir\_\_\_\_\_ EUR**(cena vārdiem) bez PVN. Atlikušajos piegādes periodos, **no 16.01.2025 līdz 15.04.2025, no 16.04.2025 līdz 15.07.2025 un no 16.07.2025 līdz 15.10.2025,** **Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas par kurināmās šķeldas piegādes cenas indeksāciju katram nākamajam piegādes periodam. Esošās cenas indeksācija tiek veikta ņemot vēra “Baltpool” biodegvielas biržas datus par koksnes šķeldas cenas svārstībām, pieaugumu vai samazinājumu periodā, kas atbilst periodam, kurā veiktās šķeldas piegādes tiek indeksētas.**
	2. Kurināmās šķeldas tehniskā specifikācija pievienota Līguma pielikumā.
	3. Plānotie kurināmās koksnes šķeldas piegādājamie apjomi un piegāžu sadalījums pa mēnešiem ir norādīti šķeldas piegādes grafikā, kas pievienots Līguma pielikumā.
	4. Piegādes veicamas vienādās daļās katra konkrētā mēneša darba dienās. Šķeldas piegāde brīvdienās un ārpus darba laika ir pieļaujama pēc atsevišķa saskaņojuma par Pasūtītāja pārstāvi.
	5. Šķeldas izkraušanu nodrošina Piegādātājs tieši Pasūtītāja šķeldas uzglabāšanas noliktavā, ievērojot Pasūtītāja personāla norādījumus. Šķeldas izkraušanas vietā Piegādātājam jānodrošina ceļu satiksmes noteikumu, uzmanīgas rīcības ar mantu, ugunsdrošības, darba aizsardzības un drošības tehniskas ievērošana, kā arī jānodrošina, ka darbību rezultātā laukumi un pievadceļi netiek bojāti vai piegružoti.
	6. Līguma 1.2.punktā norādītā šķeldas cena tiek piemērota Piegādāta piegādātajai šķeldai, kas atbilst Līguma pielikumā uzrādītajām šķeldas kvalitātes prasībām. Šķeldas cenā ir iekļauta šķeldas izejmateriālu iegāde, šķeldas sagatavošana, uzkrāšana, iekraušana, izkraušana un transportēšana līdz Līgumā norādītājai piegādes vietai, ieskaitot nodokļu un nodevu maksājumus, kas saistīti ar šo darbību veikšanu, bet izņemot PVN.
1. Piegādātāja tiesības un atbildība
	1. Piegādātājam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto koksnes šķeldu, Līgumā noteiktā apjomā un termiņos, kā arī lauzt līgumu par to rakstiski informējot Pasūtītāju 1 mēnesi iepriekš.
	2. Piegādātāja pienākums ir 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu, kurā kā nodrošinājuma summas saņēmējs norādīts Pasūtītājs un ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība beznosacījumu apdrošināšanas polises formā vai bankas beznosacījumu galvojuma formā, par summu kas nav mazākā par 10 % no kopējās Līguma summas, bez PVN, un kura darbības termiņš nav mazāks par 12 mēnešiem. Ja noteiktā termiņā Piegādātājs neiesniedz piedāvājuma nodrošinājumu tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nepilda Līguma saistības un Līgums tiek lauzts.
	3. Piegādātājs ir atbildīgs:
		1. par šķeldas piegādes grafika īstenošanu un šķeldas atbilstību kvalitātes prasībām ievērošanu. Ja Pasūtītājam, nekvalitatīvas šķeldas piegādes gadījumā (to skaitā arī šķeldas piemaisījumu dēļ) ir radušies zaudējumi un bojājumi katlumājā, Piegādātājs sedz radušos izdevumus.
		2. par piegādātās kurināmās šķeldas izcelsmi;
		3. par Līgumasaistību izpildi, saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
	4. Ja pelnu saturā jonizējošais starojums pārsniedz normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo limitu, tad šo pelnu kravu izved un utilizē Pārdevējs uz sava rēķina nākamo 24 (divdesmit četru) stundu laikā kopš fakta konstatēšanas un paziņošanas Pārdevējam brīža
	5. par Līgumā noteikto kurināmā piegādes saistību neizpildi, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % no Pasūtītāja pieprasītā un Piegādātāja nepiegādātās kurinās šķeldas vērtības (cenas), par katru nokavēto piegādes termiņa dienu, bet nepārsniedzot 10% no Līguma summas.
	6. Par Piegādātāja ierosinātu Līguma laušanu vai atkārtotu Līguma saistību nepildīšanu, kā rezultātā Līgums tiek lauzts, Piegādātājs Izmaksā Pasūtītājam Līguma sodu 35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši *euro* un 00 centi).
2. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
	1. Ja Piegādātājs sistemātiski neievēro kurināmās koksnes šķeldas piegādes termiņus, apjomus, vai arī šķelda ir neatbilstošas kvalitātes, Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu, par to raktveidā informējot Piegādātāju divas nedēļas iepriekš.
	2. Pasūtītājam ir tiesības:
		1. precizēt kurināmās šķeldas piegādes grafiku, attiecīgi līdz 20% palielinot, vai samazinot piegādes apjomu, informējot Piegādātāju 7 (septiņas) dienas iepriekš;
		2. Apmaksāt tikai faktiski piegādāto šķeldas apjomu - saskaņā ar kravas uzmērīšanas aktā fiksēto.
		3. Jebkurā brīdī veikt piegādātās šķeldas laboratorisku pārbaudi.
	3. Ja piegādātā kurināmā kvalitāte neatbilst Līgumā norādītajām kvalitātes prasībām, norādot uz piegādātā kurināmā trūkumiem, pieprasīt no Piegādātāja nekvalitatīvā kurināmā kravu 24 h laikā aizstāt ar citu, kvalitātes prasībām atbilstošu kravu.
	4. Līguma 2.5. un 2.6. punktos noteiktā kārtībā aprēķināt un saņemt no Piegādātāja līgumsodu par Līgumā noteiktā kurināmā piegāžu neizpildi, tai skaitā Līguma laušanu.
	5. Pasūtītājam ir pienākums:
		1. nodrošināt kurināmās šķeldas pieņemšanu un tai nepieciešamo izkraušanas vietu;
		2. nodrošināt kurināmās šķeldas apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
	6. Par Līguma 4. punktā noteikto maksāšanas termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam soda naudu 0,05 % no parāda summas, par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet nepārsniedzot 10% no Līguma summas.
3. **Norēķinu kārtība**
	1. Apmaksa par piegādi tiek veikta saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi-rēķinu, kurā norāda piegādāto apjomu, cenu, Līguma numuru.
	2. Piegādātājs, saskaņā ar MK 02.11.2022 noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritējiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” noteikto, par katru šķeldas piegādi iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par šķeldas izcelsmi un tās atbilstību CO2 neitralitātes kritērijiem.
	3. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tas ir derīgs bez paraksta un zīmoga. Rēķini par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: info@ous.lv
	4. Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā un uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
	5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par piegādi, kuru Piegādātājs nav veicos un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes šķeldas piegādi.
	6. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu
4. **Nobeiguma noteikumi**
	1. Pilnvarotās personas par kurināmā piegādes un pieņemšanas organizēšanu:
		1. Pasūtītāja pārstāvis – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		2. Piegādātāja pārstāvis – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. Līdzēji nav atbildīgi pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem, kā dabas stihija, jebkura rakstura kara darbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Tādā gadījumā saistību izpildes termiņi, Līdzējiem vienojoties, tiek pagarināti uz termiņu, kamēr darbojas apstākļi.
	3. Līguma grozījumi un papildinājumi, tai skaitā kurināmās šķeldas cenas izmaiņas, Pusēm vienojoties, tiek noformēti rakstveidā ar elektronisko parakstu un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma nosacījumus.
	5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Līdzējiem tiek risināti LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
	6. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts elektroniski, līguma teksts uz \_\_\_ lapām, pievienots pielikums – Piedāvājums Cenu aptaujā, tehniskā specifikācija.
	7. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā
5. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**